Администрация

муниципального образования

сельское поселение Варзуга

Терского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021 г.                                    с. Варзуга                                                   № 27

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии со статьей 34 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях и строениях, находящихся в собственности ( пользовании) граждан, руководствуясь Уставом сельского поселения Варзуга:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан (Приложение №1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Варзуга.

3. Контроль  исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Варзуга                                                         Г.Н. Попов

\

Приложение к постановлению

администрации МО СП Варзуга от 20.05.2021 № 27

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории сельского поселения Варзуга Терского района Мурманской области

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошко-вый огнетуши-тель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |

Примечание:
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.